| Bereich / Arbeitsplatz: |  |
| --- | --- |
| Ergebnis der Gefährdungs-beurteilung: | zum Zeitpunkt der Beurteilung wurden keine Mängel festgestellt es wurden Mängel festgestellt (siehe Mängelliste) |
| Beurteilung durchgeführt durch: _____________________________ | __ ______ Datum: | __________________________________ Unterschrift: |
| Anlage: Checkliste Büro- und Bildschirmarbeitsplätze |

| Mängelliste: |
| --- |
| Nr.: | Mängelbeschreibung - Maßnahmen | Nächste Kontrolle |

|  | Büro- und Bildschirmarbeitsplätze | Handlungs-bedarf ja/nein |
| --- | --- | --- |
| 1. | Arbeitsplatz, Arbeitsraum, Arbeitsmittel |  |
| 1.1 | Ist am Arbeitsplatz ausreichend Raum für wechselnde Arbeitshaltungen und Arbeits-bewegungen vorhanden? (Die freie unverstellte Bewegungsfläche muss mindestens 1,50 m² betragen; sie soll an keiner Stelle weniger als 1 m tief sein.) |  |
| 1.2 | Sind ausreichend große Funktionsflächen (Benutzerflächen) für bautechnische Einrichtungen (z. B. Fenster und Türen), und bewegliche Teile an Arbeitsmitteln und Möbeln vorhanden? (Quetsch-, Scher- und Stoßstellen dürfen nicht entstehen; vor Möbelauszügen sind Sicherheitsabstände erforderlich.) |  |
| 1.3 | Ist ein ungehinderter Zugang zum Arbeitsplatz möglich? Mindestbreite der Verkehrswege: Verbindungsgang zum persönlich zugewiesenen Platz - 0,60 m bis 5 Benutzer - 0,80 m bis 20 Benutzer - 0,93 m bis 250 Benutzer - 1,75 m Wege zur Bedienung oder Überwachung – 0,50 m |  |
| 1.4 | Wurde beachtet, dass sich Benutzerflächen und Verkehrswegeflächen nicht über-lagern dürfen? |  |
| 1.5 | Sind die Kabel so verlegt, dass sie keine Stolperstellen bilden (z. B. gesichert und verdeckt verlegt)? |  |
| 1.6 | Sind Arbeitsmittel so ausgeführt, dass bewegte Teile (z. B. Lüfter, Papierschneider) zu keiner Gefährdung führen können? |  |
| 1.7 | Sind Oberflächen, Ecken und Kanten von Arbeitsmitteln durch ihre Formgebung so gestaltet, dass Verletzungen vermieden werden? (An Ecken und Kanten, mit denen Personen bei ihrer Tätigkeit in Berührung kommen, werden Radien von mindestens 2 mm empfohlen.) |  |
| 1.8 | Sind alle Arbeitsmittel standsicher aufgestellt? |  |
| 1.9 | Sind die Arbeitsmittel aus einem geeigneten Werkstoff hergestellt, welcher bei einer bestimmungsgemäßen Verwendung den auftretenden physikalischen und chemi-schen Beanspruchungen standhalten? |  |
| 2. | Beleuchtung |  |
| 2.1 | Ist am Arbeitsplatz ausreichend Tageslicht vorhanden? |  |
| 2.2 | Ist die Licht- und Helligkeitsverteilung im Arbeitsraum gleichmäßig (besonders bei Bildschirmarbeit keine Spotleuchten am Tisch)? |  |
| 2.3 | Ist die Beleuchtungsstärke am Arbeitsplatz ausreichend? (Bei Büroarbeitsplätzen mindestens 300 Lux, zusätzliche Arbeitsplatzbeleuchtung zulässig, bei Bildschirmarbeitsplätzen ca. 500 Lux.) |  |
| 2. | Beleuchtung |  |
| 2.4 | Werden Direktblendung und Reflexblendung durch Leuchten bzw. Tageslicht ver-mieden (z. B. durch Spiegelrasterleuchten, Jalousien, Lamellenstores mit senk-rechten Lamellen u. ä.)? |  |
| 2.5 | Besitzen alle Lampen die gleiche Lichtfarbe (Neutralweiß oder Warmweiß)? |  |
| 3. | Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Zugluft, Lärm |  |
| 3.1 | Herrschen am Arbeitsplatz Temperaturen von mindestens 20°C, bzw. im Sommer unter Beachtung der Wärmeentwicklung aller Geräte regelmäßig von nicht mehr als 26 °C? |  |
| 3.2 | Ist eine angemessene Luftfeuchtigkeit (Zielbereich relative Luftfeuchtigkeit: 40- 65%) gegeben? |  |
| 3.3 | Wird störende Zugluft (Luftgeschwindigkeit: ( 0,10 bis 0,15 m/sec) vermieden? |  |
| 3.4 | Lärmschutz: Beträgt der Beurteilungspegel am Arbeitsplatz höchstens 55 dB(A) bei überwiegend geistigen Tätigkeiten, bzw. 70 dB(A) bei einfachen oder überwiegend mechanisierten Büroarbeiten? |  |
| 3.5 | Ist der Raum frei von störenden Lärmquellen? |  |
| 4. | Arbeitstisch |  |
| 4.1 | Hat der Arbeitstisch, je nach Aufgabe (Komponenten und Arbeitsmittel), eine ausreichende Arbeitsfläche? (Bildschirmarbeitsplätze: Breite 160 cm, Tiefe 80 cm, bei Arbeitsflächen-kombinationen: min. 1,28 m² Fläche, Tiefe an keiner Stelle weniger als 80 cm, ungeteilte Arbeitsfläche min. 80 cm, Radius Arbeitskanten min. 40 cm.) |  |
| 4.2 | Ermöglicht die Tischhöhe (in Verbindung mit dem Arbeitsstuhl) eine ergonomisch günstige Arbeitshaltung und ausreichende Beinfreiheit? (Tischhöhe 72 cm, bei höhenverstellbaren Tischen 68 bis 76 cm empfehlenswert) Beurteilungskriterien insbesondere bei der Bildschirmarbeit: Oberarm hängt locker herab Unterarm und Oberschenkel etwa horizontal Winkel zwischen Ober- und Unterarm, bzw. von Ober- und Unterschenkel mindestens 90° Bei Tastatureinsatz: keine Überstreckung der Handgelenke Bei Bedarf: Verwendung von Handballenauflagen, Ausgleichsteilen, Fußstützen (verstellbar in Höhe und Neigung, mind. 35x45 cm) |  |
| 4.3 | Ist ausreichend Beinraum vorhanden? (Beinfreiraum: Höhe min. 65 cm (empfehlenswert 69 cm), Breite 58 cm, Tiefe 60 cm) |  |
| 4.4 | Ist die Tischoberfläche nicht spiegelnd und frei von Reflexionen, d. h. matt, höchstens seidenmatt? |  |

| 5. | Arbeitsstuhl |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Ist der Stuhl kippsicher? (d. h.: 5 Abstützpunkte bei Rollen) |  |
| 5.2 | Ermöglicht der Stuhl in Verbindung mit dem Arbeitstisch individuell anpassbare, wechselnde, ergonomisch günstige Arbeitshaltungen? |  |
| 5.3 | Ist der Wegrollwiderstand des Stuhles an die Fußbodenart angepasst? (Teppichboden - glatter Boden?) |  |
| 6. | Bildschirm - Monitor |  |
| 6.1 | Ist die Bildschirmgröße für die Arbeitsaufgabe geeignet? |  |
| 6.2 | Ist die Aufstellungshöhe des dreh- und neigbaren Bildschirms so, dass die Sehachse bei Blick auf die Bildschirmmitte etwa 35° abwärts geneigt ist? |  |
| 6.3 | Kann die Bildschirmarbeit bei unverdrehter und entspannter Kopf- und Körperhaltung und "gerader" Ausrichtung des Körpers vor dem Arbeitstisch ausgeführt werden? |  |
| 6.4 | Beträgt der Sehabstand zum Bildschirm je nach Bildschirmgröße und Auflösung ca. 50 – 80 cm? |  |
| 6.5 | Ist der Bildschirm durch richtige Aufstellung frei von Reflexionen und Spiegelungen? d. h.: Position nicht zu nahe am Fenster Blickrichtung etwa parallel zur Fensterfront Blickrichtung etwa parallel zu Deckenleuchten oder Leuchtbändern Position zwischen - nicht unter - den Deckenleuchten/Leuchtbändern |  |
| 6.6 | Ist das dargestellte Bild - auch bei seitlicher Blickrichtung - stabil und flimmerfrei? |  |
| 6.7 | Ist als Darstellungsart schwarz auf hellem Hintergrund (Positivdarstellung) gewählt? |  |
| 6.8 | Ist die Schriftgröße individuell einstellbar und/oder beträgt sie mindestens 2,6 mm bei Großbuchstaben? |  |
| 6.9 | Sind die Zeichen bis zum Rand scharf abgebildet? |  |
| 6.10 | Sind Helligkeit und Kontrast einfach einstellbar? |  |
| 6.11 | Ist der Bildschirm "CE" (Gerätesicherheit, EU) und optional "GS" (geprüfte Sicher-heit) gekennzeichnet? |  |
| 6.12 | Ist das Bildschirmgerät als "strahlungsarm" gekennzeichnet? |  |
| 7. | Tastatur |  |
| 7.1 | Ist die Tastatur vom Monitor getrennt? |  |
| 7.2 | Hat die Tastatur eine reflexionsarme Oberfläche? |  |
| 7. | Tastatur |  |
| 7.3 | Ist die Tastaturbeschriftung bei normaler Arbeitshaltung gut lesbar? |  |
| 7.4 | Ist vor der Tastatur genug Arbeitsfläche frei, so dass ein Auflegen der Handballen auf dem Tisch möglich ist (ca. 10 - 15 cm)? |  |
| 7.5 | Liegt die Tastatur bei regelmäßiger Benutzung fest am Arbeitsplatz auf (Rutschhemmung)? |  |
| 7.6 | Ist die Tastatur geneigt? (Neigungswinkel: 5° - 15°; Höhe der Tastatur - C-Reihe - maximal 30 mm) |  |
| 8. | Vorlagenhalter |  |
| 8.1 | Ist der Vorlagenhalter stabil, standsicher und frei aufstellbar? |  |
| 8.2 | Ist der Vorlagenhalter reflexionsarm? |  |
| 8.3 | Ist der Vorlagenhalter neigbar und höhenverstellbar? (ca. zwischen 15° und 75°) |  |
| 9. | Sonstiges |  |
| 9.1 | Sind die vorhandenen elektrischen Betriebsmittel "CE" (Gerätesicherheit, EU) und optional "GS" (geprüfte Sicherheit) gekennzeichnet? |  |
| 9.2 | Sind die vorhandenen elektrischen Betriebsmittel bei Sichtprüfung unbeschädigt (z. B. Kabelisolierungen, Stecker)? |  |
| 9.3 | Wird vor Aufnahme der Tätigkeit an Bildschirmarbeitsplätzen und nachfolgend in regelmäßigen Abständen eine Untersuchung des Sehvermögens durch eine fachkundige Person (ermächtigter Arzt) angeboten? |  |
| 9.4 | Wurden die Mitarbeiter über die richtige Benutzung der Arbeitsplatzelemente unterwiesen? |  |
| 9.5 | Sind in der Arbeitsorganisation an Bildschirmarbeitsplätzen ausreichende andere Tätigkeiten oder Pausen vorgesehen? |  |
| 9.6 | Entspricht die eingesetzte Software in ergonomischer Hinsicht dem Stand der Technik? (Aktuelle Standard-Software erfüllt üblicherweise diese Bedingungen). |  |
| 9.7 | Sind geeignete Aufstiege vorhanden und werden diese eingesetzt? (Aufstiege werden ab einer Ablagehöhe von 1,80 m benötigt.) |  |
| 10. | Erste Hilfe |  |
| 10.1 | Sind ausgebildete Ersthelfer vorhanden und sind diese den Mitarbeitern bekannt? |  |
| 10.2 | Steht ausreichend Erste-Hilfe-Material zur Verfügung? |  |
| 10.3 | Ist den Mitarbeitern das Verhalten nach Unfällen bekannt? |  |
| 11. | Brandschutz |  |
| 11.1 | Ist den Mitarbeitern das Verhalten im Brandfall bekannt? |  |
| 11.2 | Sind die Mitarbeiter mit den Inhalten der Brandschutzordnung vertraut? |  |
| 11.3 | Werden die Vorgaben der Brandschutzordnung beachtet und umgesetzt? |  |

Rechtsgrundlagen / Quellen:

# - Arbeitsschutzgesetz		    - Arbeitsstättenverordnung	   - GUV VA 1 Grundsätze der Prävention

# - Bildschirmarbeitsverordnung      - GUV I 650 			   - Brandschutzordnung

- Arbeitsstättenrichtlinien	    - Betriebssicherheitsverordnung

Die Liste der Rechtsgrundlagen / Quellen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.